## 기입 안내
골든셋 라벨링 킷
| 무엇을 하는 파일인가 | 문서 30건을 열어보고 각 필드의 '정답'을 손으로 적는다. AI 정확도를 측정할 유일한 기준이 되므로 AI 출력을 보지 않고 적는다.
| 왜 AI 출력을 보면 안 되나 | AI 답을 먼저 보면 그것을 무비판 수락하게 되어(앵커링) 측정된 정확도가 실제보다 높게 나온다. 정답이 무의미해진다.
1 | 문서 고르기 | '라벨링' 시트의 파일명 칸에 대상 문서를 적는다. 포맷·연식이 골고루 섞이도록 아래 배분을 지킨다.
| 포맷 배분 | tif(스캔) 15건 · pdf 8건 · xlsx 5건 · xls 1건 + xlsm 1건 ※ 실제 대상 909건은 tif 80.7% · pdf 11.9% · xlsx 7.4% 다. 여기서 tif 를 절반으로 줄인 것은 의도적이다 — 드문 포맷도 측정되어야 하므로 일부러 과대표집한다. 대신 결과를 볼 때 포맷별로 나눠 본다.
| 연식 배분 | 현행 21건 · 레거시 9건 ※ 레거시가 전량 30만 태그의 대부분이므로 반드시 포함
| 벤더 배분 | 5개사 각 6건 정도. 파일명에 DATA SHEET 가 있는 것에서 고른다
2 | 정답값 기입 | 문서를 열어 각 필드의 값을 찾아 '정답값' 칸에 적는다.
| ★ 문서에 적힌 대로 | 문서에 적힌 값을 그대로 적는다. 문서에 없는 것을 판단해서 만들지 않고, 이상해 보여도 고치지 않는다. 예) 점도가 0 cP 라고 적혀 있으면 그대로 0 cP 라고 적는다. 물리적으로 불가능해 보여도 그렇다 — 그건 나중에 검증 로직이 화면에 띄워서 엔지니어가 판단할 몫이다. 라벨러가 미리 고치면 그 검증을 측정할 수 없다. 예) 단위 표기(H · Hr · hr)도 적힌 대로. 평가는 숫자만 대조한다.
| 예외 — FAIL ACTION | 이 필드만 표준값으로 적는다: FAIL OPEN 또는 FAIL CLOSE. '공기 상실 시 어느 쪽이 되는가' 가 이 필드의 정의이기 때문이다. 문서에 적힌 문구는 원문라벨 칸에 남긴다.
| 값이 없을 때 | 문서에 해당 항목이 아예 없으면 N/A
| 판독이 안 될 때 | 항목은 있으나 글씨를 읽을 수 없으면 판독불가
| 확신이 없을 때 | 값 앞에 물음표를 붙인다. 예) ?316SST
2-1 | 페이지 기입 | 파일이 여러 페이지면 총 몇 장인지, 값을 읽어온 사양표가 몇 번째 페이지인지 적는다. 예) 총페이지 8 · 사양표 페이지 4
| 왜 적나 | 파이프라인이 '엉뚱한 페이지를 골랐는지' 와 '맞는 페이지에서 잘못 읽었는지' 는 완전히 다른 실패다. 이 칸이 없으면 둘을 구분할 수 없다.
| 사양표가 여러 장이면 | ★ 가장 최신인 페이지를 고른다. 태그가 단독으로 나오는 페이지가 아니다 — 그쪽이 옛 원본일 때가 있다. 예) 10FV011 은 사양표가 2장인데, p1 은 태그 4개(10-FV-011/012/013/014)를 함께 담은 2003년 Retrofit 사양서이고 p4 는 태그 단독의 1986년 원본이다(수기로 OLD 라고 적혀 있다). 정답은 p1 이다. p4 를 고르면 MODEL NO.(657-ED vs 667-ED)와 RATED CV(70.7 vs 95)가 틀린다.
| 최신을 어떻게 아나 | ① 수기 OLD·SUPERSEDED·폐기 표기가 있으면 그 페이지는 버린다 ② 헤더의 날짜를 본다 (견적번호와 헷갈리지 않게 — 4자리 연도만 날짜다) ③ RETROFIT / AS-BUILT / REVISED 라고 적힌 쪽이 최신이다 ④ 그래도 못 가리면 비고에 '최신 판정 불가' 라고 적고 넘어간다
| 서로 다른 설비 2대면 | 사양표 2장의 태그가 겹치지 않으면 같은 설비의 다른 시점이 아니라 서로 다른 설비다. 이때는 파일명 태그와 같은 쪽을 고른다. 파일명에 태그가 없으면 아무 쪽이나 하나 골라 채우고 비고에 '자산 N건 중 임의 선택' 을 적는다. 예) 070100_REV0.pdf 는 견적서 한 건에 B10-TV-040 과 B10-TV-1016 의 사양표가 각각 들어 있다.
3 | 원문 라벨 기입 | 문서에 적혀 있던 '항목명'을 그대로 옮겨 적는다. 표준명과 같으면 비워도 된다.
| 왜 중요한가 | 이 값들이 모여 유사표현 사전이 된다. 28필드의 표기 변종을 머릿속으로 상상해서 채우는 것은 불가능하고, 실물에서 나와야 한다.
| 예 | 표준명 ACTUATOR FAIL ACTION → 문서에는 'FAIL POSITION' 이라고 적혀 있었다면 원문라벨 칸에 FAIL POSITION
| 라벨이 없는 값 | 제조사처럼 항목 라벨 없이 양식의 로고·머리글에만 있는 값은 위치를 괄호로 적는다. 예) (좌측 상단 로고) (하단 꼬리말) 괄호로 시작하면 표기 변종이 아니라 위치 설명으로 처리되어 사전에 들어가지 않는다.
4 | 문서 분류 기입 | datasheet = 정상 데이터시트 / datasheet_embedded = 정비이력·개조보고서 등에 첨부된 경우 / out_of_scope = 대상 아님
| 왜 적나 | Triage(문서 분류) 정확도를 재는 데 그대로 쓰인다. 추가 비용이 거의 없다.
| 정비·개조 보고서도 대상 | REPAIR REPORT · RETROFIT REPORT 도 범위 안이다 (2026-08-24 결정). 안에 사양 페이지가 있으면 datasheet_embedded 로 적고 그 페이지에서 값을 읽는다. 사양 칸이 대부분 비어 있는 보고서도 있다(정엔지니어링 발행분). 그때는 읽히는 것만 적고 나머지는 N/A 로 둔다 — '이 문서로는 채울 수 없다' 가 측정 대상이다. 억지로 채우지 않는다.
| out_of_scope 로 적는 것 | 도면(DRAWING) · 계기 목록(INSTRUMENT LIST) · 견적 색인처럼 설비 사양표가 아예 없는 문서
5 | 소요 시간 기입 | 문서 1건을 라벨링하는 데 걸린 시간을 분 단위로. 현행 수기 입력 공수의 실측치가 되므로 대충이라도 적는다.
| 어디까지 채우나 | 진한 색 9개(MVP)만 채우면 정확도 측정이 된다. 왼쪽부터 배치되어 있다. 흐린 색 19개(· 표시)는 확장용 — 여유가 있을 때 오른쪽으로 이어서 채우면 된다. 나중에 채워도 같은 파일에 이어 쓰면 되므로 킷을 다시 만들 필요가 없다.
| 안전 필드 주의 | 노란 배경 필드(Tag Number, Actuator Fail Action)는 특히 정확히. Tag 를 틀리면 다른 자산의 데이터를 덮어쓰고, Fail Action 은 안전 사양이다.
| Fail Action 함정 | 양식마다 표기 방식이 두 가지인데, 거의 똑같이 생겼으면서 결과가 정반대다. [직접] Air Fails Valve to : Open → FAIL OPEN 공기 상실 시 열림 [직접] Air Fails Valve to : Close → FAIL CLOSE [역전] Air-to-Open (ATO) → FAIL CLOSE 공기로 여는 밸브 = 공기 끊기면 닫힘 [역전] Air-to-Close (ATC) → FAIL OPEN 'Air to Open' 과 'Air Fails Valve to Open' 은 결과가 반대다. 문장을 끝까지 읽을 것. Fails / Fail / 상실 이라는 말이 있으면 [직접], 없으면 [역전].
| 체크박스 주의 | Fisher 계열 양식은 Lock / Open / Close 중 하나에 체크(☒)가 되어 있다. 어느 칸에 표시가 있는지 확인할 것. 손글씨 체크도 있다.

## 라벨링
문서 정보 | 문서 정보 | 문서 정보 | 문서 정보 | 문서 정보 | 문서 정보 | 문서 정보 | 문서 정보 | 문서 정보 | ENGINEERING TAG NO. ※안전 |  | MANUFACTURER |  | MODEL NO. |  | RATED CV |  | REQUIRED CV |  | VALVE BODY RATING |  | VALVE BODY SIZE |  | VALVE BODY MATERIAL |  | ACTUATOR FAIL ACTION ※안전 |  | · TYPE NAME |  | · EQUIPMENT FULL DESCRIPTION |  | · FLUID NAME |  | · FLUID STATE |  | · NORMAL FLOW RATE |  | · NORMAL PRESSURE |  | · NORMAL TEMPERATURE |  | · SPECIFIC GRAVITY |  | · VISCOSITY |  | · VALVE BODY TYPE |  | · VALVE LEAKAGE CLASS |  | · CHARACTERISTIC (TRIM FORM) |  | · VALVE PLUG MATERIAL |  | · VALVE CAGE MATERIAL |  | · VALVE SEAT MATERIAL |  | · VALVE STEM MATERIAL |  | · ACTUATOR TYPE |  | · POSITIONER MANUFACTURER |  | · POSITIONER MODEL NO. |  | 비고
문서ID | 파일명 | 포맷 | 연식 | 문서분류 | 총페이지 | 사양표 페이지 | 라벨러 | 소요(분) | 정답값 | 원문라벨 | 정답값 | 원문라벨 | 정답값 | 원문라벨 | 정답값 | 원문라벨 | 정답값 | 원문라벨 | 정답값 | 원문라벨 | 정답값 | 원문라벨 | 정답값 | 원문라벨 | 정답값 | 원문라벨 | 정답값 | 원문라벨 | 정답값 | 원문라벨 | 정답값 | 원문라벨 | 정답값 | 원문라벨 | 정답값 | 원문라벨 | 정답값 | 원문라벨 | 정답값 | 원문라벨 | 정답값 | 원문라벨 | 정답값 | 원문라벨 | 정답값 | 원문라벨 | 정답값 | 원문라벨 | 정답값 | 원문라벨 | 정답값 | 원문라벨 | 정답값 | 원문라벨 | 정답값 | 원문라벨 | 정답값 | 원문라벨 | 정답값 | 원문라벨 | 정답값 | 원문라벨 | 정답값 | 원문라벨 | 비고
d001 | 10FV002-DATA SHEET_REV0.tif | tif | 레거시 | datasheet | 4 | 1 | 이종수 | 30 | 10-FV-002 | Tag | FISHER | NA (문서 좌측 상단) | 667-EZ | Size and Type | 53.8 | Valve Coefficient | 21.6 | Req'd Flow Coeff., Cv, Normal | 300# | End Connection (Casting Rating이 공란일 경우 End connection과 동일) | 2" | Size and Type | WCB Steel | Body Material | Fail Close | Air Fails Valve to | Flow Control Valve | NA (Tag에서 FV를 보고 Flow Control Valve임을 유추) | NA | NA | SOUR WATER | Flowing Media | LIQUID | NA (FLUID NAME을 보고 유추) | 20 m3/H | Flow Rate | 18.6 kg/cm2G | Inlet Pressure, Normal | 138 ℃ | Inlet Temperature, Normal | 0.933 | Specific Gravity | NA | NA | Globe | Body Style | ANSI Class II | Shutoff Class | Equal Percent | Trim Plug or Cage | 316 SST | Trim Valve Plug Material | 17-4PH SST | Trim Cage and/or Bushing Material | 316 SST | Trim Seat Ring Material | NA | Trim Stem | Diaph. | Actuator Style | FISHER | NA (모델명을 보고 유추) | 3582G | Positioner Type
d002 | 10FV007A-DATA SHEET_REV0.tif | tif | 레거시 | datasheet | 5 | 1 | 이종수 | 15 | 10-FV-007A | Tag | FISHER | NA (문서 좌측 상단) | 667-ED | Size and Type | 224 | Valve Coefficient | 120 | Req'd Flow Coeff., Cv, Normal | 600# | End Connection (Casting Rating이 공란일 경우 End connection과 동일) | 4" | Size and Type | C5 | Body Material | Fail Close | Air Fails Valve to | Flow Control Valve | NA (Tag에서 FV를 보고 Flow Control Valve임을 유추) | NA | NA | VACUUM RESIDUE | Flowing Media | LIQUID | NA (FLUID NAME을 보고 유추) | 142.6 m3/Hr | Flow Rate | 13.5 kg/cm2G | Inlet Pressure, Normal | 271 ℃ | Inlet Temperature, Normal | 0.85 | Specific Gravity | NA | NA | Globe | Body Style | ANSI Class II | Shutoff Class | Equal Percent | Trim Plug or Cage | 316 SST/CoCr-A | Trim Valve Plug Material | 17-4PH SST | Trim Cage and/or Bushing Material | CAST CoCr-A | Trim Seat Ring Material | NA | Trim Stem | Diaph. | Actuator Style | FISHER | NA (모델명을 보고 유추) | 3582G | Positioner Type
d003 | 10FV007B-DATA SHEET_REV0.tif | tif | 레거시 | datasheet | 5 | 1 | 이종수 | 5 | 10-FV-007B | Tag | FISHER | NA (문서 좌측 상단) | 657-ED | Size and Type | 224 | Valve Coefficient | 60.2 | Req'd Flow Coeff., Cv, Normal | 600# | End Connection (Casting Rating이 공란일 경우 End connection과 동일) | 4" | Size and Type | C5 | Body Material | Fail Open | Air Fails Valve to | Flow Control Valve | NA (Tag에서 FV를 보고 Flow Control Valve임을 유추) | NA | NA | VACUUM RESIDUE | Flowing Media | LIQUID | NA (FLUID NAME을 보고 유추) | 142.6 m3/Hr | Flow Rate | 13.5 kg/cm2G | Inlet Pressure, Normal | 271 ℃ | Inlet Temperature, Normal | 0.85 | Specific Gravity | NA | NA | Globe | Body Style | ANSI Class II | Shutoff Class | Equal Percent | Trim Plug or Cage | 316 SST/CoCr-A | Trim Valve Plug Material | 17-4PH SST | Trim Cage and/or Bushing Material | CAST CoCr-A | Trim Seat Ring Material | NA | Trim Stem | Diaph. | Actuator Style | FISHER | NA (모델명을 보고 유추) | 3582G | Positioner Type
d004 | 10FV011-DATA SHEET_REV1.tif | tif | 레거시 | datasheet | 8 | 1 | 이종수 | 30 | 10-FV-011 | Tag | FISHER | NA (Note에 현재 Valve의 Body 사용(Model : ED, FISHER라고 써있음) | 667-ED | Model No. | 95 | Body Rated Cv | 26.53 | Calculated Cv Normal | 600# | BODY Rating | 3" | BODY Trim Size | WC5 | MATERIAL Body | Fail Open | ACT'N Fail Position | Flow Control Valve | NA (Tag에서 FV를 보고 Flow Control Valve임을 유추) | NA | NA | HS CRUDE | Fluid | LIQUID | NA (FLUID NAME을 보고 유추) | 123 M3/H | Flow Rate | 40 kgf/cm2G | In.Press. NOR | 288 ℃ | Temp. NOR | NA | NA | NA | NA | Globe | Body Type | CLASS 4 | BODY Leakage Spec. | Modified Percentage | BODY Characteristic | SUS403 | MATERIAL Plug | SUS403 | MATERIAL Retainer or Cage | SUS403 | MATERIAL Seat Ring | INCONEL | MATERIAL Stem | DIAPHRAGM | Actuator Type | Masoneilan | Note. 1. 3) | 4200P | Positioner Model No. | 2003년 Valve Retrofit을 하며 바뀐 데이터 시트가 1페이지에 있음. 해당 시트가 Latest라고 봐야함
d005 | 10FV079-DATA SHEET_REV2.xlsx | xlsx | 현행 | datasheet_embedded | 5 | 2 | 이종수 | 11 | 10-FV-079 | Tag Number | metso | NA (문서 좌측 상단) | GU-VDR | Model Number | 26 | Trim Rated Cv | 2.51 | Required Cv NOR. | 300# | VALVE BODY / BONNET Rating | 1-1/2" | VALVE BODY / BONNET Size | A351 CF8M | VALVE BODY / BONNET Material | Fail Close | ACTUATOR Fail Position | Flow Control Valve | NA (Tag에서 FV를 보고 Flow Control Valve임을 유추) | NA | NA | WATER | GENERAL Fluid | LIQUID | GENERAL Fluid Type | 4 M3/H | Flow Rate | 18 kgf/cm2G | Inlet Pressure, NOR. | 142 ℃ | Inlet Temperature, NOR. | 0.92 | Density | NA | NA | Globe | VALVE BODY / BONNET Type | CLASS IV | VALVE BODY / BONNET Seat Leakage | EQ% | TRIM Flow Char. | 316 SST + STELLITE | TRIM Plug Material | 316 SST | TRIM Retainer / Cage | 316 SST + STELLITE | TRIM Seat Ring Material | 316SST + CR PLATE | TRIM Stem Material | PNEUMATIC DIAPHRAGM | Actuator Type | Azbil | Note. 3) | AVP-302 | POSITIONER Model No. / Mfr. | 페이지가 아닌 Excel Sheet를 기준으로 총 5페이지(5시트) 중 2번 페이지(2번 시트)에 데이터 시트가 있음
d006 | 10PV018-REPAIR REPORT_REV1.xlsx | xlsx | 현행 | datasheet_embedded | 4 | 3 | 이종수 | 10 | 10-PV-018 | TAG NO | FISHER | NA (Body Model 보고 유추) | 657-ED | body Model(Type) | 195 | Rated Cv | NA | NA | 300# | Rating | 4" | Body | A216 Gr-WCB | Body Material | Fail Open | Fail Position | Pressure Control Valve | NA (Tag에서 PV를 보고 Pressure Control Valve임을 유추) | NA | NA | NA | NA | NA | NA (FLUID NAME을 보고 유추) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | CLASS 4 | Leakage Spec. | EQ% | Characteristic | 316 SST | Plug Material | SUS316 | Work Scope 2. 3) | 316 SST | Seat Ring Material | SUS316 | Work Scope 2. 1) | DIAPHRAGM | Actuator Type | FISHER | NA (모델명을 보고 유추) | 3582G | Positioner | Repair Retrofit 보고서 내에 일부 데이터가 들어있는 형태의 데이터시트 임베디드 도면
d007 | 15LV015-DATA SHEET_REV1.pdf | pdf(텍스트) | 현행 | datasheet_embedded | 19 | 5 | 이종수 | 10 | 15-LV-015 | Tag No. | UNICON | NA (문서 좌측 상단) | V100 SERIES | VALVE BODY/BONNET Model No. | 0.1 | VALVE TRIM Rated Cv | 0.038 | Required Capacity | 600# | VALVE BODY / BONNET Pr. Rating | 1" | Body Size | A105 | MATERIAL Body/Bonnet | Fail Close | ACTUATOR Failure Mode | Level Control Valve | NA (Tag에서 LV를 보고 Level Control Valve임을 유추) | NA | NA | NA | Fluid | LIQUID | Fluid | 0.1 M3/hr | Flow Rate Norm. | 14.1 kg/cm2G | Inlet Pressure Norm. | 41 ℃ | Inlet Temperature Norm. | 0.993 | Specific Gravity | 1 cP | Viscosity | Globe | Body Type | CLASS IV | Seat Leakage | EQ% | Flow Character. | 316 SS + STF | MATERIAL Plug/Disc/Ball | 316 SS | MATERIAL Cage/Retainer | 316 SS + STF | MATERIAL Seat RIng | 316 SS | MATERIAL Stem | DIAPHRAGM RA | Actuator Type | FISHER | POSITIONER Mfr/Model | DVC6200 HC | POSITIONER Mfr/Model
d008 | 19FV077-DATA SHEET_REV1.pdf | pdf(텍스트) | 현행 | datasheet | 1 | 1 | 이종수 | 10 | 19-FV-077 | Valve Tag # | FLOWSERVE | NA (문서 좌측 상단) | Mark One | Valve Model | 18 | Trim Cv | 12.051 | Flow Coeff. | 1500# | Valve Body Assembly Pressure Class | 2" | Valve Body Assembly Size | Carbon Steel(WCB) | Body Matl | Fail Open | Actuator Fail | Flow Control Valve | NA (Tag에서 FV를 보고 Flow Control Valve임을 유추) | NA | NA | Water | Process Fluid | LIQUID | NA (FLUID NAME을 보고 유추) | 30 m3h | Liq Flow Rate | 205 kg/cm2(g) | Inlet Press | 80 ℃ | Temperature | 0.94 | SG-MW | 0 cP | Viscosity | Globe | Body Type | Class IV | Shutoff Class | Linear | Valve Body Assembly Characteristic | 410 SS HT | Plug Matl | 416 SS HT | Retainer Matl | 410 SS HT | Soft Seat Matl | Alloy 6, LGA | Stem Matl | VL Cylinder | Act. Type | FLOWSERVE | NA (모델명을 보고 유추) | XL | Positioner Model | 유체 상태가 Condition 1,2로 Norm max min이 아님. 그래서 Cond1을 기준으로 도출함 Cage Material이 없어서 Retainer Material로 적음
d009 | 22PCV013-DATA SHEET_REV1.pdf | pdf(텍스트) | 현행 | datasheet | 3 | 1 | 이종수 | 10 | 22-PCV-013 | Tags | FISHER | NA (문서 좌측 상단) | 627 | Size and Type | NA | NA | 0.1 | Sizing Coefficient | 300# | Ebody Style End Connect | 3/4" | Size and Type | WCC Steel | Body Style Material | NA | NA | Direct Operated Regulator | NA (페이지 상단) | NA | NA | Fuel Gas | Gas | GAS | NA (Gas라고 주어짐) | 5Nm3/h | Volumetric Flow Rate Gas | 2.5 kg/cm2g | Inlet Pressure | 49 ℃ | Inlet Temperature | NA | NA | 1 cP | Viscosity | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NBR | Trim Disk/Seat Material | NA | NA | DIAPHRAGM | NA(재질 보고 유추) | NA | NA | NA | NA | PCV는 제외 고민(별도 시스템으로 분리 고민)
d010 | 52PV014-DATA SHEET_REV0.pdf | pdf(텍스트) | 현행 | datasheet | 5 | 2 | 이종수 | 10 | 52-PV-014 | TAG Number | VALSTONE | NA (문서 좌측 상단) | 2121 | VALVE BODY/BONNET Model | 110 | Rated Cv | 75.7 | Required Cv NOR. | 300# | VALVE BODY/BONNET Rating | 3" | VALVE BODY / BONNET Size | A216 GR WCB | VALVE BODY / BONNET Material | Fail Close | ACTUATOR Fail Position | Pressure Control Valve | NA (Tag에서 PV를 보고 Pressure Control Valve임을 유추) | NA | NA | AP-3 | GENERAL Fluid | LIQUID | GENERAL Fluid Type | 100 m3/h | Flow Rate | 5 kg/cm2G | InLet Pressure NOR. | 160 ℃ | Inlet Temperature NOR. | 1.05 | Specific Gravity | NA | NA | Globe | VALVE BODY / BONNET Type | CLASS 4 | Seat Leakage | EQ% | Flow Char. | 316 SST + STELLITE | TRIM Plug Material | 440 SST | Guide Material | 316 SST + STELLITE | TRIM Seat Ring Material | 316 SST | TRIM Stem Material | PNEUMATIC DIAPHRAGM | Actuator Type | SMC | POSITIONER No. / Mfr. | I/P5000 | POSITIONER No. / Mfr.
d011 | 20060523_REV0.pdf | pdf(스캔) | 현행 | datasheet | 1 | 1 | 이종수 | 10 | 18-FV-178 | Tag No. | VALSTONE | NA (문서 하단) | 880-2221 | Model No. | 118 | Rated Cv | 20.1 | Calculated Cv NOR | 300# | BODY Rating | 3" | Body Size | ASTM A216 Gr-WCB | MATERIAL Body | Fail Close | ACT'N Fail Position | Flow Control Valve | NA (Tag에서 FV를 보고 Flow Control Valve임을 유추) | NA | NA | CLGO | SERVICE CONDITION Fluid | LIQUID | NA (FLUID NAME을 보고 유추) | 26.5 m3/h | Flow Rate NOR | 12.3 kgf/cm2G | In.Press. NOR | 95 ℃ | Temp. NOR | 0.8 | Density | NA | NA | Globe | Body Type | CLASS 4 | Leakage Spec. | EQ% | BODY Characteristic | SUS316 + STELL. | MATERIAL Plug | SUS440B | MATERIAL Guide Bushing | SCS14A + STELLITE | MATERIAL Seat Ring | SUS316 | MATERIAL Stem | DIAPHRAGM | Actuator Type | SMC | NA (모델명을 보고 유추) | IP8000 | POSITIONER Model No.
d012 | 11FV048-DATA SHEET_REV2.xlsx | xlsx | 현행 | datasheet | 3 | 2 | 서경빈 | 15 | 11-FV-048 | TAG NO | FISHER | Maker | 657-ED | Body Model(Type) | N/A |  | N/A |  | ANSI CLASS 300 | Rating | 6" | Body Size | A216 WCB | Body Material | Fail Open | Fail Position | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | GLOBE | Body Model(Type) | CLASS 2 | Leakage Spec. | EQ% | Characteristic | 316 SST / CoCr-A | Plug Material | 316 SST / ENC | Cage Material | 316 SST / CoCr-A | Seat Ring Material | 316 SST | (NOTES. 3번 항목) | DIAPHRAGM | Actuator Type | FISHER | Maker | 3582G | Positioner
d013 | 44LV001-DATA SHEET_REV1.xlsx | xlsx | 현행 | datasheet | 2 | 2 | 서경빈 | 15 | 44-LV-001 | Tag No. | VALSTONE CONTROLS, INC. | (하단 꼬리말) | 880-2221 | Model No. | 25 | Rated Cv | 11 | Calculated Cv | ANSI CLASS 300 | Rating | 1-1/2in | Body Size | ASTM A216 Gr-WCB | Body | Fail Close | Fail Position | NA | NA | NA | NA | WATER | Fluid | LIQUID | NA (FLUID NAME을 보고 유추) | 20 m3/H | Flow Rate | 8 g/cm2G | In.Press. | 10 ℃ | Temp. | NA | NA | NA | NA | GLOBE | Body Type | CLASS 4 | Leakage Spec. | LINEAR | Characteristic | SUS316L | Plug | SUS316 | Retainer or Cage | SCS14A | Seat Ring | SUS316 | Stem | DIAPHRAGM | Actuator Type | NA | NA | YT-1200 | Model No.
d014 | 11FV502-DATA SHEET_REV0.pdf | pdf(텍스트) | 현행 | datasheet | 1 | 1 | 서경빈 | 15 | 11-FV-502 | Valve Tag # | FLOWSERVE | (좌측 상단) | Mark One | Model | 116 | Cv | 81.745 | Flow Coeff. | CL 300 | Pressure Class | 3.00 | Size | Cr-Mo C5; F5a | Body Matl | Fail Close | Fail | NA | NA | NA | NA | LS AR | Process Fluid | LIQUID | Process Fluid | 98128.000 | Liq Flow Rate | 19.100 | Inlet Press | 291.200 | Temperature | 0.845 | SG-MW | 1.705 | Viscosity | Globe | Body Type | Class V | Shutoff Class | Linear | Characteristic | 316 SS | Plug Mtl | 316 SS | Seat Retainer Mtl | 316 SS | Seat Ring Mtl | 316 SS | Stem Mtl | VL Cylinder | Act. Type | FLOWSERVE | (Model: Logix 3800 Series 에서 유추) | 3821-28EA-D41L-0130-00 | Model #
d015 | 11FV039-REPAIR REPORT_REV0.pdf | pdf(텍스트) | 현행 | datasheet_embedded | 4 | 2 | 서경빈 | 30 | 11-FV-039 | TAG NO. | AUTOMAX USA | Maker & Serial No. | A200 SR | Model | N/A |  | N/A |  | MOP 150 PSIG | Size & Rating | IN DIA. 200 mm | Size & Rating | ALUMINUM | Body Material | FAIL CLOSE | Fail Position | NA | NA | NA | NA | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  | NA | NA | N/A |  | N/A |  | 컨트롤밸브가 아니라 댐퍼 액추에이터 정비보고서다 (Metso Valstone 발행, 2012-11-08). 사양 블록은 p2 'TEST REPORT / DAMPER ACTUATOR'. 그 블록에 적힌 값만 옮겼고 컨트롤밸브 고유 항목(유체·공정조건·Cv·트림 재질·포지셔너)은 문서에 없어 N/A. 주황칸 3개는 문서에 항목이 없어 유추한 값 — 검증 필요. 문서 날짜 2012
d016 | 070100_REV0.pdf | pdf(텍스트) | 현행 | out_of_scope | 7 |  | 서경빈 | 30 | [56 empty] | 제외 · 1파일 2자산(B10-TV-040 / B10-TV-1016) — MVP 는 1파일=1자산 전제. 2007 Honeywell 견적서에 밸브 사양서 2건이 첨부된 형태. Triage out_of_scope 표본으로는 유효하므로 행은 유지. · 문서 날짜 2007
d017 | 11FV044-DATA SHEET_REV0.tif | tif | 레거시 | datasheet | 5 | 1 | 서경빈 | 10 | 11-FV-044 | Tag | FISHER | (좌측 상단 로고) | 1250R-GL | Size and Type | 3.52 | Valve Coefficient | 1.09 | Req'd Flow Coeff., Cv | 300 | End Connection/Flg. ANSI class | 1" | Size and Type | WCB Steel | Body/Material | Fail Close | Air Fails Valve to | Flow Control Valve | NA (Tag에서 FV를 보고 Flow Control Valve임을 유추) | NA | NA | FUEL OIL | Flowing Media | LIQUID | NA (FLUID NAME을 보고 유추) | 2.4 m3/H | Flow Rate, Give Units | 10 kg/cm2G | Inlet Pressure | 177 ℃ | Inlet Temperature | 0.9 | Specific Gravity | NA | NA | GLOBE | Style | ANSI Class IV | Shutoff Class | EQUAL PERCENT | Plug or Cage | 316L SST | Valve Plug Material | 316 SST | Cage and/or Bushing Material | 316 SST | Seat Ring Material | NA | Trim Stem | Diaph. | Actuator Style | FISHER | (좌측 상단 로고) | 3582 | Positioner Type
d018 | 11FV049-DATA SHEET_REV0.tif | tif | 레거시 | datasheet | 5 | 1 | 서경빈 | 10 | 11-FV-049 | Tag | FISHER | (좌측 상단 로고) | 657-EZ | Size and Type | 53.8 | Valve Coefficient | 9.27 | Req'd Flow Coeff., Cv | 300 | End Connection/Flg. ANSI class | 2" | Size and Type | C5 | Body/Material | Fail Open | Air Fails Valve to | Flow Control Valve | NA (Tag에서 FV를 보고 Flow Control Valve임을 유추) | NA | NA | VOF RC | Flowing Media | NA | NA | 18.3 m3/H | Flow Rate, Give Units | 6.6 kg/cm2G | Inlet Pressure | 407 ℃ | Inlet Temperature | 0.74 | Specific Gravity | NA | NA | GLOBE | Style | ANSI Class IV | Shutoff Class | EQUAL PERCENT | Plug or Cage | 316 SST w/CoCr-A | Valve Plug Material | 17-4PH SST | Cage and/or Bushing Material | 316 SST w/CoCr-A | Seat Ring Material | NA | Trim Stem | Diaph. | Actuator Style | FISHER | (좌측 상단 로고) | 3582G | Positioner Type
d019 | 11FV052-DATA SHEET_REV0.tif | tif | 레거시 | datasheet | 5 | 1 | 서경빈 | 5 | 11-FV-052 | Tag | FISHER | (좌측 상단 로고) | 667-EZ | Size and Type | 53.8 | Valve Coefficient | 15.1 | Req'd Flow Coeff., Cv | 300 | End Connection/Flg. ANSI class | 2" | Size and Type | WCB | Body/Material | Fail Close | Air Fails Valve to | Flow Control Valve | NA (Tag에서 FV를 보고 Flow Control Valve임을 유추) | NA | NA | FUEL OIL | Flowing Media | LIQUID | NA (FLUID NAME을 보고 유추) | 15.8 m3/H | Flow Rate, Give Units | 7.4 kg/cm2G | Inlet Pressure | 177 ℃ | Inlet Temperature | 0.94 | Specific Gravity | NA | NA | GLOBE | Style | ANSI Class IV | Shutoff Class | EQUAL PERCENT | Plug or Cage | 316 SST | Valve Plug Material | 17-4PH SST | Cage and/or Bushing Material | 316 SST | Seat Ring Material | NA | Trim Stem | Diaph. | Actuator Style | FISHER | (좌측 상단 로고) | 3582G | Positioner Type
d020 | 11LV001-DATA SHEET_REV0.tif | tif | 레거시 | datasheet | 5 | 1 | 서경빈 | 5 | 11-LV-001 | Tag | FISHER | (좌측 상단 로고) | 1250R-GL | Size and Type | 11.9 | Valve Coefficient | 3.68 | Req'd Flow Coeff., Cv | 300 | End Connection/Flg. ANSI class | 1-1/2" | Size and Type | WCB | Body/Material | Fail Close | Air Fails Valve to | Flow Control Valve | NA (Tag에서 FV를 보고 Flow Control Valve임을 유추) | NA | NA | VLL GO | Flowing Media | LIQUID | NA (FLUID NAME을 보고 유추) | 6.4 m3/H | Flow Rate, Give Units | 17.8 kg/cm2G | Inlet Pressure | 93 ℃ | Inlet Temperature | 0.8 | Specific Gravity | NA | NA | GLOBE | Style | ANSI Class IV | Shutoff Class | EQUAL PERCENT | Plug or Cage | 316L SST | Valve Plug Material | 316 SST | Cage and/or Bushing Material | 316 SST | Seat Ring Material | NA | Trim Stem | Diaph. | Actuator Style | FISHER | (좌측 상단 로고) | 3582G | Positioner Type
d021 | 11LV008-DATA SHEET_REV0.tif | tif | 레거시 | datasheet | 5 | 1 | 서경빈 | 5 | 11-LV-008 | Tag | FISHER | (좌측 상단 로고) | 1250-GL | Size and Type | 35.1 | Valve Coefficient | 11.1 | Req'd Flow Coeff., Cv | 300 | End Connection/Flg. ANSI class | 1-1/2" | Size and Type | WCB | Body/Material | Fail Open | Air Fails Valve to | Flow Control Valve | NA (Tag에서 FV를 보고 Flow Control Valve임을 유추) | NA | NA | OILY WATER | Flowing Media | LIQUID | NA (FLUID NAME을 보고 유추) | 21.0 m3/H | Flow Rate, Give Units | 8.7 kg/cm2G | Inlet Pressure | 45 ℃ | Inlet Temperature | 0.99 | Specific Gravity | NA | NA | GLOBE | Style | ANSI Class IV | Shutoff Class | LINEAR | Plug or Cage | 316L SST | Valve Plug Material | 316 SST | Cage and/or Bushing Material | 316 SST | Seat Ring Material | NA | Trim Stem | Diaph. | Actuator Style | FISHER | (좌측 상단 로고) | 3582G | Positioner Type
d022 | 10FV634-DATA SHEET_REV0.pdf | pdf(텍스트) | 현행 | datasheet | 1 | 1 | 강민호 | 35 | 10-FV-634 | Valve Tag # | FLOWSERVE | (좌측 상단 로고) | ?Mark One | Model / Body Type / Trim Type | 538 | Trim # - Cv | 249.719 | Flow Coeff. (Cv) | 300 | Size/Pressure Class/Body Form | 8" | Size/Pressure Class/Body Form | Cr-Mo C5; F5a | Body Matl / Bonnet Matl | Fail Open | Fail/Air-To | Flow Control Valve | NA (Tag에서 FV를 보고 Flow Control Valve임을 유추) | NA | NA | LS AR / LIQUID | Process Fluid | LIQUID | Process Fluid | 164332.000 kg/h | Liq Flow Rate (kg/h) | 19.1 kg/cm2G | Inlet Press | 291.2 °C | Temperature (°C) | 0.845 | SG-MW | 1.705 | Viscosity (cP) | GLOBE | Model / Body Type / Trim Type | Class IV | Max Shutoff / Shutoff Class | EQUAL PERCENT | Trim # - Characteristic | 316 SS | Plug Mtl/ Facing¦Treatment / Stem Cvr | NA | NA | 316 SS | Seat Ring Mtl/ Facing¦Treatment | 316 SS | Stem Mtl/ Facing¦Treatment / Pilot Spr | VL Cylinder | Act. Type | NA | NA | 3821-28EA-D41L-0130-00 | Positioner Model #
d023 | 10HV010-DATA SHEET_REV0.tif | tif | 레거시 | datasheet | 5 | 1 | 강민호 | 20 | 10-HV-010 | Tag | FISHER | (좌측 상단 로고) | 667-ED | Size and Type | NA | NA | NA | NA | 300 | Fig. ANSI class | 4" | Size and Type | WCB Steel | Material | Fail Close | Air Fails Valve to | Hand Valve | NA (Tag에서 HV를 보고 Hand Valve임을 유추) | NA | NA | S.H. STEAM | Flowing Media | GAS | NA (FLUID NAME을 보고 유추) | NA | Flow Rate, Give Units | 2.7 kg/cm2G | Inlet Pressure | 371 ℃ | Inlet Temperature | 1.196 kg/m3 | Specific Gravity | NA | NA | GLOBE | Style | ANSI Class IV | Shutoff Class | EQUAL PERCENT | Plug or Cage | 316 SST/CoCr-A | Material | 17-4PH SST | Cage and/or Bushing Material | CAST CoCr-A | Seat Ring Material | NA | NA | Diaph | Style | NA | NA | 3582G | Positioner Type
d024 | 10HV013-DATA SHEET_REV0.tif | tif | 레거시 | datasheet | 5 | 1 | 강민호 | 10 | 10-HV-013 | Tag | FISHER | (좌측 상단 로고) | 667-ES | Size and Type | NA | NA | NA | NA | 300 | Flg. ANSI Class | 4" | Size and Type | WCB Steel | Material | NA | NA | Hand Valve | NA (Tag에서 HV를 보고 Hand Valve임을 유추) | NA | NA | M.P. STEAM | Flowing Media | GAS | NA (FLUID NAME을 보고 유추) | NA | Flow Rate, Give Units | 10.5 kg/cm2G | Inlet Pressure | 243 ℃ | Inlet Temperature °C | 4.95 kg/m3 | Specific Gravity | NA | NA | GLOBE | Style | ANSI Class IV | Shutoff Class | LINEAR | Plug or Cage | 316 SST | Material | 316 SST/ENC | Cage and/or Bushing Material | 316 SST | Seat Ring Material | NA | NA | Diaph. | Style | NA | NA | 3582G | Positioner Type | Fail Close/Open 식별 불가(중복 표기)
d025 | 10HV014-DATA SHEET_REV0.tif | tif | 레거시 | datasheet | 5 | 1 | 강민호 | 10 | 10-HV-014 | Tag | FISHER | (좌측 상단 로고) | 667-ED | Size and Type | NA | NA | NA | NA | 300 | Flg. ANSI class | 6" | Size and Type | WCB Steel | Material | Fail Close | Air Fails Valve to | Hand Valve | NA (Tag에서 HV를 보고 Hand Valve임을 유추) | NA | NA | M.P. STEAM | Flowing Media | GAS | NA (FLUID NAME을 보고 유추) | NA | Flow Rate, Give Units | 10.5 kg/cm2G | Inlet Pressure | 243 ℃ | Inlet Temperature | 4.96 kg/m3 | Specific Gravity | NA | NA | GLOBE | Style | ANSI Class IV | Shutoff Class | LINEAR | Plug or Cage | 316 SST | Material | 316 SST/ENC | Cage and/or Bushing Material | 316 SST | Seat Ring Material | NA | NA | Diaph. | Style | NA | NA | 3582G | Positioner Type
d026 | 10LV012-DATA SHEET_REV0.tif | tif | 레거시 | datasheet | 4 | 1 | 강민호 | 15 | 10-LV-012 | Tag | FISHER | (좌측 상단 로고) | 1051-7600 | Size Type and Class | 357 | Maximum Valve Coefficient, Cv | 96.8 | Req'd Flow Coeff., Cv | 300 | End Connections, ANSI Class | 4" | Size Type and Class | WCB Steel | Material | Fail Close | Air Fails Valve to | Level Control Valve | NA (Tag에서 LV를 보고 Level Control Valve임을 유추) | NA | NA | KEROSENE | Flowing Media | LIQUID | NA (FLUID NAME을 보고 유추) | 102.4 m3/H | Flow Rate, Give Units | 2.86 kg/cm2G | Inlet Pressure | 195 ℃ | Inlet Temperature | 0.64 | Specific Gravity | NA | NA | NA | NA | ANSI Class I | Shutoff Class | EQUAL PERCENT | Trim Characteristic | NA | NA | TFE Lined Fiberglass | Bushing/Bearing Material | NA | NA | NA | NA | Diaph. | Style | NA | NA | 3610J | Positioner Type
d027 | 10PCV071-DATA SHEET_REV1.pdf | pdf(텍스트) | 레거시 | datasheet | 3 | 1 | 강민호 | 10 | 10-PCV-071 | Tags | FISHER | (좌측 상단 로고) | 1098-EGR | Type | NA | NA | 21.119 | Sizing Coefficient (Cv) | 300 | End Connect/In/Out | 2" | Size | WCC Steel | Material | NA | NA | Pressure Control Valve | NA (Tag에서 PV를 보고 Pressure Control Valve임을 유추) | NA | NA | Fuel GAS | Gas | Gas | NA (FLUID NAME을 보고 유추) | 1730.00000Nm3/h | Volumetric Flow Rate Gas (Qg) | 2.5 kg/cm2G | Inlet Pressure (P1) | 49 ℃ | Inlet Temperature (T1) | NA | NA | 1 | Dynamic Viscosity (Mu) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NBR | Disk/Seat Material: | NA | NA | NA | NA | NA | NA | ?6351 | Pilot Type
d028 | 10PDV067-DATA SHEET_REV2.xlsx | xlsx | 현행 | datasheet_embedded | 3 | 2 | 강민호 | 10 | 10-PDV-067 | Tag No. | NA | NA | 667-EZ | Model No. | NA | NA | NA | NA | 300 | Rating | 1" | Body Size | A216 Gr-WCB | Material - Body | Fail Close | Fail Position | Pressure Differential Valve | NA (Tag에서 PDV를 보고 Pressure Differential Valve임을 유추) | NA | NA | ATOMIZING STEAM | Fluid | Gas | NA (FLUID NAME을 보고 유추) | 380 kg/h | Flow Rate | 10.5 kg/cm2G | In.Press. | 243 ℃ | Temp. | 4.95 kg/m3 | Density | NA | NA | GLOBE | Body Type | CLASS 4 | Leakage Spec. | EQUAL PERCENT | Characteristic | 316SST+STELLITE | Plug | 316SST | Retainer or Cage | 316 SST+STELLITE | Seat Ring | 316 SST | Stem | DIAPHRAGM | Actuator Type | NA | NA | 3582G | Model No.
d029 | 10PV018-REPAIR REPORT_REV1.xlsx | xlsx | 현행 | datasheet_embedded | 4 | 3 | 강민호 | 10 | 10-PV-018 | TAG NO | NIIGATA MASONEILAN | Manufacturer | 657-ED | Body Model (Type) | NA | NA | NA | NA | 300 | Rating | 4" | Body | A216 Gr-WCB | Body Material | Fail Open | Fail Position | Pressure Control Valve | NA (Tag에서 PV를 보고 Pressure Control Valve임을 유추) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | CLASS 4 | Leakage Spec. | EQUAL PERCENT | Characteristic | 316 SST | Plug Material | NA | NA | 316 SST | Seat Ring Material | NA | NA | DIAPHRAGM | Actuator Type | NA | NA | 3582G | Positioner
d030 | 10PV031-DATA SHEET_REV0.tif | tif | 레거시 | datasheet | 5 | 1 | 강민호 | 10 | 10-PV-031 | Tag | FISHER | (좌측 상단 로고) | 657-ED | Size and Type | NA | NA | NA | NA | 300 | Flg. ANSI class | 6" | Size and Type | WCB Steel | Material | Fail Open | Air Fails Valve to | Pressure Control Valve | NA (Tag에서 PV를 보고 Pressure Control Valve임을 유추) | NA | NA | M.P. STEAM | Flowing Media | GAS | NA (FLUID NAME을 보고 유추) | 3330 kg/h | Flow Rate, Give Units | 12.9 kg/cm2G | Inlet Pressure | 194 ℃ | Inlet Temperature | 6.97 kg/m3 | Specific Gravity | NA | NA | Globe | Style | ANSI Class II | Shutoff Class | EQUAL PERCENT | Plug or Cage | 316 SST | Material | 17-4PH SST | Cage and/or Bushing Material | 316 SST | Seat Ring Material | NA | NA | DIAPHRAGM | Actuator - Style | NA | NA | 3582G | Positioner - Type
d031 | 10PV081-DATA SHEET_REV2.pdf | pdf(텍스트) | 현행 | datasheet_embedded | 7 | 2 | 강민호 | 10 | 10-PV-081 | Tag Number | VALSTONE | (우측 상단 로고) | 680-4122 | Model No. | 1260 | Rated Cv | 508 | Calculated Cv | ANSI CLASS 300 | Rating | 12" | Body Size | A216 Gr.-WCB | Body | FAIL OPEN | Fail Position | Pressure Control Valve | NA (Tag에서 PV를 보고 Pressure Control Valve임을 유추) | NA | NA | HS CRUDE | Fluid | LIQUID | NA (FLUID NAME을 보고 유추) | 553 m3/hr | Flow Rate | 12 kg/cm2 | Inlet Press. | 143 ℃ | Inlet Temp. | 0.83 | Density | NA | NA | GLOBE | Body Type | ANSI CLASS 3 | Leakage Spec. | EQ% | Flow Characteristic | 630SST | Plug | 630SST | Cage | 410SST | Seat Ring | 630SST | Stem | CYLINDER | Actuator Type | MASONEILAN | Model No. | 4280E | Model No.

## 필드 참고
표준 필드명 | 설명 | 필수 | 안전등급 | 예시 | 알려진 유사표현
ENGINEERING TAG NO. | 태그 번호 (ENGINEERING) | 필수 | 식별 | 10FV001 | TAG
MANUFACTURER | 제조사. 항목 라벨이 아니라 양식의 로고·머리글·꼬리말에 있음 | 필수 |  | FISHER
MODEL NO. | 모델 번호. 문서 표기 그대로 (예: 667-EZ, 1121-880). 구경 표기는 제외 | 필수
RATED CV | 정격 유량계수 (밸브 카탈로그 값). 요구 Cv 와 다름 | 필수 |  |  | VALVE COEFFICIENT
REQUIRED CV | 정상 운전 조건에서 요구되는 Cv. 정격 Cv 와 다르며, 공정조건으로 계산 가능 |  |  |  | REQ'D FLOW COEFF., CV, NORMAL, REQ'D FLOW COEFF, REQUIRED FLOW COEFFICIENT
VALVE BODY RATING | 바디 등급 | 필수
VALVE BODY SIZE | 바디 사이즈 | 필수
VALVE BODY MATERIAL | 몸체 재질 | 필수
ACTUATOR FAIL ACTION | 액추에이터 실패 조치 | 필수 | 안전 |  | FAIL POSITION, FAIL ACTION
TYPE NAME | 밸브 종류. 문서에 항목이 없고 Tag 접두에서 도출 (FV→Flow Control Valve) | 필수 |  | FLOW CONTROL VALVE
EQUIPMENT FULL DESCRIPTION | 설비 Full Name |  |  | RECYCLE TO DHC FEED FILTERS | APPLICATION
FLUID NAME | 유체 이름 |  |  |  | FLOWING MEDIA
FLUID STATE | 유체 상태. 문서에 항목이 없고 FLUID NAME 에서 유추
NORMAL FLOW RATE | 정상 유량 |  |  |  | FLOW RATE
NORMAL PRESSURE | 정상 압력 |  |  |  | INLET PRESSURE NORMAL
NORMAL TEMPERATURE | 정상 온도. 공정 조건은 모두 Normal 열을 쓴다 |  |  |  | INLET TEMPERATURE, NORMAL, INLET TEMPERATURE
SPECIFIC GRAVITY | 비중
VISCOSITY | 점도
VALVE BODY TYPE | 몸체 형상 (Globe / Angle / Ball 등). 문서에서는 Style 칸의 체크박스 | 필수 |  |  | STYLE, VALVE STYLE, BODY TYPE, BODY STYLE
VALVE LEAKAGE CLASS | 누설 등급
CHARACTERISTIC (TRIM FORM) | 특성(트림 형태) | 필수 |  |  | CHARACTERISTIC
VALVE PLUG MATERIAL | 플러그 재질 | 필수
VALVE CAGE MATERIAL | 케이지 재질
VALVE SEAT MATERIAL | 시트 재질 | 필수
VALVE STEM MATERIAL | 스템 재질
ACTUATOR TYPE | 액추에이터 타입 | 필수
POSITIONER MANUFACTURER | 포지셔너 제조사. 양식 로고·꼬리말에 있을 수 있음
POSITIONER MODEL NO. | 포지셔너 모델 번호 | 필수